## Log-Log Linear Curve
Analytical calibration using a log-log linear curve fit.
Calibration data | [9 empty] | Application to unknowns
Standards | Instrument readings | [8 empty] | Reading of the unknown | Calculated concentration | Accuracy | Error
0.1 | 0.23 | -1 | -0.63827 | [8 empty] | 105.4% | -5.396%
0.5 | 0.457 | -0.30103 | -0.34008 | [8 empty] | 43.89% | 56.11%
0.002 | 0.003 | -2.699 | -2.5229 | [8 empty] | 51.1% | 48.9%
0.621 | 0.621 | -0.20691 | -0.20691 | [8 empty] | 49.04% | 50.96%
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827 |  |  | Average deviation of standards: | 21.52% | R2 = | 0.92373
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827 | Slope= | 0.93605
|  | -1 | -0.63827 | Intercept= | 0.27642
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827
|  | -1 | -0.63827

## Sheet2
Residual calculations
Standards | Predicted readings | Actual-predicted | Residuals (% of max reading)
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-0.30103 | -0.0053631 | 0.33472 | -121.1%
-2.699 | -2.25 | 0.27292 | -98.73%
-0.20691 | 0.08274 | 0.28965 | -104.8%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
-1 | -0.65964 | -0.021364 | 7.729%
0 | 0.27642 | 0.27642 | 7.729%
0 | 0.27642 | 0.27642 | 7.729%
0 | 0.27642 | 0.27642 | 7.729%
0 | 0.27642 | 0.27642 | 7.729%
0 | 0.27642 | 0.27642 | 7.729%